## Informations générales
ELISA ANTHRAX eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire
Date
Opérateur
Date d’ouverture du kit et des réactifs
Nombre d’utilisations préalables du kit
Agitateur (marque, modèle)
Laveur (marque, modèle)
Respect des protocoles de lavage* : oui/non
Lecteur (marque modèle)
Heure de début de manipulation
Heure de fin de protocole
Température du laboratoire
REMARQUES
V-240610 | Page 1/3

## Plan plaque - Saisie lectures
ELISA ANTHRAX eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire |  | 0 | [8 empty] | Lot kit
Date | (jj/mm/aaaa) | 0 | [8 empty] | Péremption
Opérateur |  | 0
PLAN DE PLAQUE
| STANDARDS |  | SAISIR L'IDENTIFIANT DE CHACUN DE VOS ECHANTILLONS DANS LES CASES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | CAL1 | CAL1 | ECH N°1 | ECH N°5 | ECH N°9 | ECH N°13 | ECH N°17 | ECH N°21 | ECH N°25 | ECH N°29 | ECH N°33 | ECH N°37
B | CAL1: CAL2; CAL1: CAL2
C | CAL3 | CAL3 | ECH N°2 | ECH N°6 | ECH N°10 | ECH N°14 | ECH N°18 | ECH N°22 | ECH N°26 | ECH N°30 | ECH N°34 | ECH N°38
D | CAL2 CAL3: CAL4; CAL2 CAL3: CAL4
E | CAL5 | CAL5 | ECH N°3 | ECH N°7 | ECH N°11 | ECH N°15 | ECH N°19 | ECH N°23 | ECH N°27 | ECH N°31 | ECH N°35 | ECH N°39
F | CAL4 CAL5: CAL6; CAL4 CAL5: CAL6
G | C- | C- | ECH N°4 | ECH N°8 | ECH N°12 | ECH N°16 | ECH N°20 | ECH N°24 | ECH N°28 | ECH N°32 | ECH N°36 | ECH N°40
H | QC | QC
C- : contrôle négatif
Données expérimentales à entrer en Unité d'Absorbance = (DO 450 nm) - (DO 630 ou 620 nm)
(Respecter le plan de plaque défini ci-dessus)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
REMARQUES/OBSERVATIONS
[11 empty] | V-240610 | Page 2/3

## Résultats
ELISA Anthrax eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire | [5 empty] | Lot Kit
Date | [5 empty] | Date péremption
Opérateur
PROTOCOLE QUANTITATIF
Témoin négatif (TN) Liaison non spécifique |  |  |  |  | Calcul des limites de détection et quantification |  |  |  | Calcul des limites de détection et quantification (avec coefficient) |  |  |  | #VALUE!
Abs (DO) |  | Moyenne (DO) = | 0 |  | LOD (pg/mL) = |  | Limite de détection |  | LOD (pg/mL) =
|  | Ecart type ET = | 0 |  | LOQ (pg/mL) = |  | Limite de quantification |  | LOQ (pg/mL) =
|  | Moy + 3 ET = | 0 |  | Saturation (DO) = |  | Signal saturation |  | Saturation (DO) = | #VALUE!
|  | conformité TN | conforme
Gamme standard |  |  |  | COEFF à saisir dans la case ci-dessous | coefficient selon le lot de kit | [7 empty] | STD rep 1 | STD rep2 |  | avec coeff | TN
Anthrax LF (pg/mL) | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) |  | disponible sur | [5 empty] | cal1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Moyenne (DO) = | 0
200 |  |  | ABSENT | #VALUE! | https://www.aguettant.fr/kit-anthrax/ | [5 empty] | cal2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | Ecart type ET = | 0
100 |  |  | ABSENT | #VALUE! | [6 empty] | cal3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | Moy + 3 ET = | 0
50 |  |  | ABSENT | #VALUE! | conformité CAL 1 | [5 empty] | cal4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | Moy + 10 ET = | 0
25 |  |  | ABSENT | #VALUE! | conforme | [5 empty] | cal5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
12.5 |  |  | ABSENT | #VALUE! | [6 empty] | cal6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
6.25 |  |  | ABSENT | #VALUE! | conformité CAL6/C- | [5 empty] | qc | 0 |  |  | 0
#VALUE!
Paramètres de la courbe de calibration (y = Ax2+Bx+C)
|  | A | #VALUE! | #VALUE!
|  | B | 0 | #VALUE!
|  | C | 0 | #VALUE! | R²>=0,99 ?
Coefficient de corrélation |  | R² | 1 | #VALUE! | #VALUE!
QC
Toxin LF (pg/mL) | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) | Concentration (pg/mL) | Précision (= accuracy %)
30 |  |  | ABSENT |  | #VALUE! | critère d'acceptation : précision 80 - 120%
☐ conforme ☐ non conforme
Résultats échantillons
|  | Echantillon | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) | Concentration dans le puits (pg/mL) | Concentration dans l'échantillon (pg/mL) |  |  |  |  | QC | 0 | 0
|  | ECH N°1 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°1 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | ECH N°2 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°2 | 0 | 0
|  | ECH N°3 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°3 | 0 | 0
|  | ECH N°4 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°4 | 0 | 0
|  | ECH N°5 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°5 | 0 | 0
|  | ECH N°6 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°6 | 0 | 0
|  | ECH N°7 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°7 | 0 | 0
|  | ECH N°8 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°8 | 0 | 0
|  | ECH N°9 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°9 | 0 | 0
|  | ECH N°10 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°10 | 0 | 0
|  | ECH N°11 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°11 | 0 | 0
|  | ECH N°12 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°12 | 0 | 0
|  | ECH N°13 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°13 | 0 | 0
|  | ECH N°14 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°14 | 0 | 0
|  | ECH N°15 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°15 | 0 | 0
|  | ECH N°16 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°16 | 0 | 0
|  | ECH N°17 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°17 | 0 | 0
|  | ECH N°18 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°18 | 0 | 0
|  | ECH N°19 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°19 | 0 | 0
|  | ECH N°20 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°20 | 0 | 0
|  | ECH N°21 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°21 | 0 | 0
|  | ECH N°22 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°22 | 0 | 0
|  | ECH N°23 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°23 | 0 | 0
|  | ECH N°24 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°24 | 0 | 0
|  | ECH N°25 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°25 | 0 | 0
|  | ECH N°26 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°26 | 0 | 0
|  | ECH N°27 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°27 | 0 | 0
|  | ECH N°28 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°28 | 0 | 0
|  | ECH N°29 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°29 | 0 | 0
|  | ECH N°30 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°30 | 0 | 0
|  | ECH N°31 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°31 | 0 | 0
|  | ECH N°32 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°32 | 0 | 0
|  | ECH N°33 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°33 | 0 | 0
|  | ECH N°34 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°34 | 0 | 0
|  | ECH N°35 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°35 | 0 | 0
|  | ECH N°36 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°36 | 0 | 0
|  | ECH N°37 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°37 | 0 | 0
|  | ECH N°38 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°38 | 0 | 0
|  | ECH N°39 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°39 | 0 | 0
|  | ECH N°40 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ECH N°40 | 0 | 0
Visa Opérateur :
Validation :
[7 empty] | V240610 | Page 3/3